## soil
Клиент : АО "Артель"
Место инспекции: Анализ предоставленных образцов
Продукт заявлен как : Почва
Количество образцов | 6
Дата поступления проб | Шифр образца (Наименование) | Органическое вещество (гумус) по Тюрину, % | рН солевой вытяжки, ед.pH | Гидролитическая кислотность, моль/100г | Общий азот (метод Къельдаля, TKN), % | Минеральный азот (нитратный), млн-1 | Минеральный азот (аммонийный), млн-1 | Подвижный Фосфор (P2O5), мг/кг | Подвижный Калий (K2O), мг/кг | Сера (S), млн-1 | Обменный Кальций (Ca), ммоль/100г | Обменный Магний (Mg), ммоль/100г | Бор (B), млн-1 | Подвижные формы микроэлементов, млн-1 ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 плазменная спектрометрия (ICP)
[14 empty] | Марганец (Mn) | Цинк (Zn) | Медь (Cu) | Железо (Fe) | Молибден (Mo)
|  | ГОСТ 26213-91 | ГОСТ 26483-85 | ГОСТ 26212-91 | ГОСТ 26107-84 | ГОСТ 26951-86 | ГОСТ 26489-85 | ГОСТ 26204(5)-91 | ГОСТ 26204(5)-91 | ГОСТ 26490-85 | ГОСТ 26487-85 | ГОСТ 26487-85 | ГОСТ Р 50688-94
08.10.2019 | 1023-148 1х | 5.21 | 6.13 | 3.19 | 0.34 | 188.4 | 0.37 | 218 | 105 | 2.6 | 20.9 | 4.1 | 1.91 | 6.65 | 0.05 | 0.124 | 3.35 | 0.094
08.10.2019 | 1023-148 2п | 5.67 | 6.3 | 0.93 | 0.35 | 35.9 | 0.13 | 69.8 | 74.5 | 3.4 | 23.6 | 3.4 | 1.91 | 4.46 | 0.37 | 0.081 | 2.55 | 0.118
08.10.2019 | 1023-148 3п | 5.81 | 6.48 | 0.64 | 0.33 | 28.5 | 0.12 | 135 | 168 | 6.9 | 24.4 | 3.1 | 2.01 | 7.36 | 0.47 | 0.081 | 1.74 | 0.104
08.10.2019 | 2026-110 1п | 2.84 | 6.68 | 0.4 | 0.18 | 60.1 | 0.12 | 13.3 | 140 | 46.5 | 17.9 | 2.3 | 1.17 | 10.3 | 0.39 | 0.09 | 3.55 | 0.104
08.10.2019 | 2026-110 2п | 4.67 | 6.09 | 0.49 | 0.23 | 40.5 | 0.24 | 31.7 | 153 | 47.7 | 21.6 | 2.4 | 1.29 | 7.34 | 0.3 | 0.076 | 2.19 | 0.129
08.10.2019 | 2026-110 3х | 5.24 | 6.1 | 1.26 | 0.27 | 28.3 | 0.24 | 141 | 76.7 | 5.1 | 20.9 | 3.7 | 1.36 | 5.93 | 0.17 | 0.064 | 1.97 | 0.095
Примечания:
1. Образец либо образцы, результаты исследований которых представлены в этом документе («Результаты»), были отобраны и/или предоставлены Клиентом либо третьей стороной, действующей по распоряжению Клиента. Репрезентативность образцов по отношению к какой-либо партии товара не гарантирована, и данные результаты напрямую относятся лишь к представленному образцу (образцам). Компания не несет от-ветственности в отношении происхождения образца или источника, от которого он был отобран. 2. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx) Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. 3. Данный документ содержит результаты, исключительно относящиеся ко времени и месту проведения тестиро-вания, и только относительно доставленных образцов, и ни в коей мере не содержит мнения относительно любых других данных. Данный документ не является ни свидетельством, ни подтверждением какой-либо партии груза или его части. Все заявки принимаются, все услуги оказываются и все документы и отчеты выпускаются в соответствии с Общими Условиями SGS об оказании услуг, доступными на сайте http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
Signed and dated at
NOVAYA USMAN
Note on I10: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on J10: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on I11: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on J11: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on I12: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on J12: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on I13: по Мачигину ГОСТ 26205-91
Note on J13: по Мачигину ГОСТ 26205-91
Note on I14: по Мачигину ГОСТ 26205-91
Note on J14: по Мачигину ГОСТ 26205-91
Note on I15: по Чирикову ГОСТ 26204-91
Note on J15: по Чирикову ГОСТ 26204-91